## Sheet1
| Waste Incineration CHP | Electric Boilers | Sea Water Heat Pumps | Bio Pellets CHP | Wood Chips CHP | Bio Oil HOBs | Bio Oil CHP | Data Centre Heat Pumps | Sewage Treatment Heat Pumps | Low Temperature Sources Heat Pumps
2023 | 354 | 430 | 320 | 185 | 522 | 1714 | 275 | 0 | 220 | 0
2024 | 374 | 387 | 320 | 185 | 522 | 1714 | 248 | 0 | 220 | 0
2025 | 394 | 344 | 320 | 185 | 522 | 1714 | 220 | 0 | 220 | 0
2026 | 414 | 301 | 320 | 185 | 522 | 1714 | 193 | 0 | 220 | 0
2027 | 434 | 258 | 320 | 185 | 522 | 1714 | 165 | 0 | 220 | 0
2028 | 590.0888 | 215 | 320 | 185 | 511 | 1714 | 138 | 50 | 220 | 0
2029 | 583.0888 | 172 | 282 | 185 | 500 | 1631 | 110 | 125 | 220 | 0.17167
2030 | 576.0888 | 129 | 243 | 185 | 490 | 1540 | 83 | 200 | 189 | 0.17167
2031 | 570.0888 | 102.0421 | 205 | 167 | 479 | 1389 | 55 | 275 | 157 | 0.85542
2032 | 563.0888 | 130.6408 | 156 | 148 | 468 | 1237 | 28 | 375 | 126 | 1.1157
2033 | 556.0888 | 162.067 | 107 | 130 | 457 | 1086 | 0 | 475 | 94 | 2.3549
2034 | 549.0888 | 284.2163 | 59 | 111 | 468 | 935 | 0 | 577.4136 | 63 | 12.7677
2035 | 552.77 | 329.1111 | 63.6525 | 93 | 425 | 783 | 0 | 578.0559 | 31 | 18.406
2036 | 546.77 | 370.695 | 132.3055 | 74 | 414 | 632 | 0 | 578.0559 | 0 | 19.4937
2037 | 538.5684 | 400 | 165.3013 | 56 | 414 | 480 | 0 | 578.0559 | 0 | 21.728
2038 | 526.5529 | 400 | 214.072 | 37 | 414 | 309 | 0 | 578.0559 | 0 | 24.0747
2039 | 510.7823 | 400 | 265.5053 | 19 | 414 | 221 | 0 | 578.0559 | 0 | 27.334
2040 | 494.7658 | 400 | 317.1636 | 0 | 414 | 140 | 0 | 578.0559 | 0 | 28.9047
2041 | 489.6007 | 400 | 386.2649 | 0 | 373 | 120 | 0 | 578.0559 | 0 | 30.9906
2042 | 491.9532 | 400 | 429.6709 | 0 | 331 | 100 | 0 | 578.0559 | 0 | 50.1353
2043 | 484.2642 | 400 | 483.6183 | 0 | 290 | 80 | 0 | 578.0559 | 0 | 70.3751
2044 | 488.5163 | 400 | 540 | 0 | 248 | 60 | 0 | 578.0559 | 0 | 73.7828
2045 | 487.1081 | 400 | 540 | 0 | 375.5624 | 40 | 0 | 578.0559 | 0 | 78.9384
2046 | 460.1081 | 400 | 540 | 0 | 415.8072 | 20 | 0 | 578.0559 | 0 | 79.1151
2047 | 460.1081 | 400 | 540 | 0 | 430.5136 | 0 | 0 | 578.0559 | 0 | 79.1151
2048 | 440.1081 | 400 | 540 | 0 | 458.6081 | 0 | 0 | 578.0559 | 0 | 80.7558
2049 | 438.9724 | 400 | 540 | 0 | 441 | 0 | 0 | 578.0559 | 0 | 116.3028